  **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ**  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย โทร ๑๐5

**ที่** ทส ๐๒๐๕(๑๑).3/ **วันที่**  พฤษภาคม ๒๕๖6

**เรื่อง** รายงานผลการตรวจบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ผ่านผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

**๑. เรื่องเดิม**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน ๒๕๖6

**๒. ข้อเท็จจริง**

๒.๑ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 6) เลขที่ นม5200418814 ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของ มีพื้นที่ใช้สอย 246,082 ตารางเมตร เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคารประเภท ก (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 351.4 ลบ.ม./วัน และมีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย 1) ตะแกรงดักขยะ ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 ชุด 2) บ่อสูบ ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 บ่อ 3) บ่อปรับเสมอ ขนาด1,132 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด 4) บ่อแยกไขมัน ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด 5) บ่อพักน้ำ ขนาด 563 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 6) บ่อเติมอากาศแบบ Deep Shaft ขนาด 153.6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด 7) บ่อแยกตะกอน ขนาด 54 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 8) บ่อไล่ก๊าซ ขนาด 187.8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 9) บ่อตกตะกอน ขนาด 254.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ 10) บ่อเก็บน้ำใส ขนาด 49 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 11) บ่อเก็บไขมัน ขนาด 1,480.37 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 12) บ่อเก็บตะกอน ขนาด 168 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 13) บ่อพักตะกอน ขนาด 114 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก 1 จุด บริเวณทางด้านหน้าศูนย์การค้า แต่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้เนื่องจากฝาตะแกรงเหล็กปิดมิดชิดจึงไม่สามารถเปิดได้ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายที่จะระบายออกสู่ภายนอก(บ่อเก็บน้ำใส) รหัสตัวอย่าง TMN ไปตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ ตัวอย่าง พบว่า มีค่าความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 5.73 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเคเอ็น เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ำมันและไขมัน - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซัลไฟด์ เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีค่าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ **ค่****าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร** (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔ มีการจัดทำรายงาน ทส.๑ และจัดส่งรายงาน ทส.๒ ทางเอกสาร (เอกสารแนบ ๔)

**๓. ข้อพิจารณา**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ พิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานถึง ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและข้อเท็จจริงอื่น และมีสิทธิโต้แย้งต่อผลการตรวจสอบดังกล่าวก่อนที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

/จึงเรียนมา*…*

-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงกรรมการบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอัจฉรา อิ่มมณี)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

วิสัยทัศน์ คพ. “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”