เลขที่ ตบ.๓-10/๒๕๖6

รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ

ชื่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : สถานบริการ สาขาสีคิ้ว .

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ธพ.น ๒) เลขที่ นม 001/2566 .

ที่ตั้ง : เลขที่ 226 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา .

ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) .

ประกอบกิจการ : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก .

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 เมษายน ๒๕๖6 เวลา : 9.40 น. .

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายยศฐ์วพงศ์ วัชรมโนภาส ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดเก็บตัวอย่าง | ความเป็นกรดและด่าง  (pH) | ค่าซีโอดี  (COD)  มิลลิกรัมต่อลิตร | ค่าสารแขวนลอย  (Suspended Solids)  มิลลิกรัมต่อลิตร | น้ำมันและไขมัน  (Fat Oil and Grease)  มิลลิกรัม/ลิตร |
| บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายขณะระบายออกสู่ภายนอกบริเวณทางออก | 7.91 | 64.8 | 21 | 9.1 |
| ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง(๑)  (ไม่เกิน) | ๕.๕ – ๙.๐ | ๒๐๐ | ๖๐ | ๑๕ |

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่ได้ตรวจสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานนี้แต่เพียงบางส่วนไปประกาศ

โฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาตจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) หากมีการขูด ลบ ขีดฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลง

ตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

ลงชื่อ ……………...........…….…………………

(นายยศฐ์วพงศ์ วัชรมโนภาส)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖6

หมายเหตุ :  (๑) ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๒๘๑๘ ต่อ ๑0๕ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๓๔๘๐