เลขที่ ตบ.น 6/๒๕๖๕

รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ

ชื่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : บริษัท เกณิกา จำกัด .

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ธพ.น.๒) เลขที่ นม0410259 .

ที่ตั้ง : เลขที่ 18/1 หมู่ที่ ๑5 ตำบล หนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา .

ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง : บริษัท เกณิกา จำกัด .

ประกอบกิจการ : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก .

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566 เวลา : 12.00-13.30 น. .

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายยศฐ์วพงศ์ วัชรมโนภาส ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จุดเก็บตัวอย่าง | ความเป็นกรดและด่าง  (pH) | ค่าซีโอดี  (COD)  มิลลิกรัมต่อลิตร | ค่าสารแขวนลอย  (Suspended Solids)  มิลลิกรัมต่อลิตร | ค่าน้ำมันและไขมัน  (Fat Oil and Grease)  มิลลิกรัมต่อลิตร |
| บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายขณะระบายออกสู่ภายนอก **(บริเวณทางเข้า)** | 7.69 |  |  |  |
| บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายที่จะระบายออกสู่ภายนอก **(บริเวณทางออก)** | 7.40 |  |  |  |
| ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง(๑)  **(ไม่เกิน)** | ๕.๕ – ๙.๐ | ๒๐๐ | ๖๐ | ๑๕ |

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่ได้ตรวจสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานนี้แต่เพียงบางส่วนไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาตจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) หากมีการขูด ลบ ขีดฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

ลงชื่อ ……………...........…….…………………

(นางสาวอัจฉรา อิ่มมณี)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

วันที่ พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ :  (๑) ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๒๘๑๘ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๓๔๘๐

**“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”**