  **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ**  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย โทร ๑๐5

**ที่** ทส ๐๒๐๕(๑๑).3/ **วันที่**  พฤษภาคม ๒๕๖6

**เรื่อง** รายงานผลการตรวจบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ ห้างสรรพสินค้า โกลบอลเฮ้าส์ สาขาโชคชัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ผ่านผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

**๑. เรื่องเดิม**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยห้างสรรพสินค้า โกลบอลเฮ้าส์ สาขาโชคชัย ตั้งอยู่เลขที่ 363 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖6

**๒. ข้อเท็จจริง**

๒.๑ ห้างสรรพสินค้า โกลบอลเฮ้าส์ สาขาโชคชัย มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) เลขที่ 071/2559 ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของ มีพื้นที่ใช้สอย 15,568 ตารางเมตร เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคารประเภท ข (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 18 ลบ.ม./วัน และมีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ถังดักไขมันสำเร็จรูป(ร้านกาแฟ) ขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังเกรอะ ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถังกรองเติมอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังตกตะกอน ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก เนื่องจากนำมาใช้ประโยชน์ รดน้ำต้นไม้สวนหย่อม 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 336 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 936 ตารางเมตร (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอก 1 จุด รหัสตัวอย่าง GBCK ไปตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ ตัวอย่าง พบว่า มีค่าความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 6.5 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเคเอ็น เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ำมันและไขมัน - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซัลไฟด์ เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีค่าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ **ค่****าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร** (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔ มีการจัดทำรายงาน ทส.๑ และจัดส่งรายงาน ทส.๒ ทางเอกสาร (เอกสารแนบ ๔)

**๓. ข้อพิจารณา**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ พิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานถึง ห้างสรรพสินค้า โกลบอลเฮ้าส์ สาขาโชคชัย เพื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและข้อเท็จจริงอื่น และมีสิทธิโต้แย้งต่อผลการตรวจสอบดังกล่าวก่อนที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

/จึงเรียนมา*…*

-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอัจฉรา อิ่มมณี)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

วิสัยทัศน์ คพ. “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”