  **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ**  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย โทร ๑๐5

**ที่** ทส ๐๒๐๕(๑๑).3/ **วันที่**  พฤษภาคม ๒๕๖6

**เรื่อง** รายงานผลการตรวจบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลครบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ผ่านผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

**๑. เรื่องเดิม**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยโรงพยาบาลครบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 628 หมู่ที่ 4 ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖6

**๒. ข้อเท็จจริง**

๒.๑ โรงพยาบาลครบุรี มีจำนวนเตียง 120 เตียง เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคารประเภท ก ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 120 ลบ.ม./วัน และมีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย 1) สระเติมอากาศ ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 บ่อ 2) บ่อธรรมชาติ ไม่ทราบขนาด จำนวน 2 บ่อ 3) บ่อเติมคลอรีน ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 บ่อ 4) บ่อผึ่ง ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 บ่อ ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายที่จะระบายออกสู่ภายนอก รหัสตัวอย่าง KBH ไปตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ ตัวอย่าง พบว่า มีค่าความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.7 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเคเอ็น เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ำมันและไขมัน - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซัลไฟด์ เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีค่าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ **ค่****าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร** (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔ มีการจัดทำรายงาน ทส.๑ และจัดส่งรายงาน ทส.๒ ทางเอกสาร (เอกสารแนบ ๔)

**๓. ข้อพิจารณา**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ พิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานถึง โรงพยาบาลครบุรี เพื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและข้อเท็จจริงอื่น และมีสิทธิโต้แย้งต่อผลการตรวจสอบดังกล่าวก่อนที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

/จึงเรียนมา*…*

-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงกรรมการโรงพยาบาลครบุรี

(นางสาวอัจฉรา อิ่มมณี)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

วิสัยทัศน์ คพ. “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”